
[image: image2.png]



  BALANZA DE LABORATORIO MARCA OHAUS LINEA YS

	YS


	  

Modelo
Sensibilidad (g)
Capacidad (g)
YS202
0.01
200
YS301
0.05
300
YS601
0.1
600
YS1101
0.1
1100
YS2101
0.1
2100
YS5001
0.5
5000
 


[image: image1]